Prinzipskizze

Verwahrung von Brunnen – Verfüllung mit hydraulisch bindenden Materialien

Filterkies

hydraulisch bindendes Material (z.B. BFA, Dämmer, Zement)

Filterrohr

Auffüllung entsp. Gelände

GOK

Abtrennstelle 
ca. 2,0 m u. GOK

Ton

1,5 m

bindige Schicht

1,0 m

Verfüllung mit geeigneten Materialien

0,2 m

GW

Endteufe

Vollrohr