Mustergliederung

Baustellendokumentation Verwahrung/Sicherung von Brunnen

Bemerkung:	Die Baustellendokumentation ist entsprechend des tatsächlich umgesetzten Arbeitsprogramms – in Absprache mit dem AG und der Bauüberwachung – anzupassen.

DECKBLATT

Maßnahmebezeichnung/Verantwortlichkeiten: AG, AN, BÜ 
(mit Datum und Unterschriften/x. Exemplar von 4)

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1	Übersichtskarte (aus Ausschreibung)

Anlage 1.1	Lage Bearbeitungsgebiet

Anlage 1.2	Lage Einzelstandorte

Angabe Brunnen-Nr.

Anlage 2	Vermessungsdaten 
(Form u. Inhalt der Niederschriften ≙ Anlage 2 MarkschBergV sowie Richtlinie zur Durchführung von Vermessungsarbeiten im SB L)

Anlage 2.1		Rohdaten der Vermessung

Anlage 2.2		Festpunktbeschreibung (Anschlusspunkte)

Anlage 2.3		Protokolle der Instrumentenprüfung

Anlage 2.4		Mess- und Berechnungsprotokolle (siehe Anhang 3 zur Anlage 5.1)

Anlage 2.5		Protokolle Einmessung Geokunststoff

Anlage 3			Verwahr-/ Sicherungsprotokolle (mit Datum u. Unterschriften)

Anlage 4			Fotodokumentationen (brunnenbezogen)/jeweils Kapitel IV
						(mit Beschriftung u. Datumsangabe – siehe Anhang 1 zur Anlage 5.1)

- Ausgangssituation/Absteckung

- Lokalisierung: Situation freigelegter Brunnen 
 						  (z. B. Schurfarbeiten, Sondierarbeiten, geophysikalische Ortung)

- Verwahrungs- bzw. Sicherungsarbeiten (z. B. Bohr- u. Versatzarbeiten, 
 						  Geokunststoffverlegung etc.)

- Einbau Tonplombe, BFA-plombe etc.

- Endsituation (nach Abschluss Flächenwiederherstellung)

Anlage 5			Bohrberichte (mit Datum u. Unterschriften)

Schichtenverzeichnisse inkl. Bohrprofile 
 						(DIN 4022/4023 und EN ISO 14688) in GeODIN

Anlage 6			Zusammenstellung Versatzmengennachweis
						(siehe Anhang 2 zur Anlage 5.1)

Anlage 7			Liefer-/Wiegescheine Versatzmaterialien 
						(Originale für AG – 1. Exemplar VWD)

Anlage 7.1		Liefer-/Wiegescheine Braunkohlenfilterasche(n)

Anlage 7.2		Liefer-/Wiegescheine Verfüllbaustoffe (z. B. Dämmer)

Anlage 7.3		Liefer-/Wiegescheine Tongranulat/-pellets

Anlage 7.4		Liefer-/Wiegescheine Kies/Sand

Anlage 7.5		Liefer-/Wiegescheine Mutterboden

Anlage 8			Qualitätsnachweise

Anlage 8.1		Probenahmeprotokolle nach VersatzV Anlage 3

Anlage 8.2		Deklarationsanalytik nach Versatzverordnung 
						- Feststoff – VersatzV Anlage 2, Tabelle 1 und 1a

- Eluat – VersatzV Anlage 2, Tabelle 2

Anlage 8.3		Prüfprotokolle Festigkeitsuntersuchungen (z. B: DIN EN 196-1; 
 						DIN 18136) inkl. Probenahmeprotokolle

Anlage 8.4		Datenblätter – Verfüllbaustoffe (z. B. Dämmer)

Anlage 8.5		Datenblätter – Geokunststoff

Anlage 9			Tagesberichte / Leistungsnachweise

Anlage 10			Abnahmen

Anlage 10.1	Zusammenstellung Abnahme Eigentümer (Tabelle: Eigentümer/ Abnahme Ja/Nein/Bemerkungen)

Anlage 10.2	Abnahmeprotokolle Eigentümer (Originale für AG – 1. Exemplar)

Anlage 10.3		Baustellenabnahmeprotokoll LMBV

Anlage 11			sonstige Anlagen

(z. B. Erkundungsbericht Geophysik, Beweissicherungen, Schriftverkehr, Besonderheiten etc.)

Anlage 12			digitale Daten Baustellendokumentation – anlagenbezogen

(Word, Excel, GeODIN sowie komplett im pdf-Format)

Beispiele für Fotodokumentation

Standortbezogen sind eindeutig lesbar die Brunnen-Nr. und das Aufnahmedatum auf den Fotos entsprechend der jeweiligen Bauabschnitte zu dokumentieren. Das Datum ist bei der Einstellung der Kamera digital voreinzustellen.

Bem.: nachstehende Datumsangaben auf den Fotos entsprechen hier nicht dem tatsächlichen Aufnahmedatum, es sind nur Bsp.

26.06.2011

13.02.2014

Foto 1 – Brunnenstandort sichtbar								Foto 2 – Absteckung Brunnenstandort

20.11.2007

17.11.2007

Foto 3 Schürfarbeiten											Foto 4 – Bohrarbeiten

02.12.2007

29.11.2007

Foto 5 – Einbau Tonplombe										Foto 6 – nach Abschluss der Flächenwiederherstellung

Versatzmengennachweis

| DB- ID | Brunnen- Nr. | Versatzmaterial |  |  |  | eingemessene Lage [m] |  | eingemessene Höhe [m NHN] |  | Lotung ab GOK [m] |  | Rückbau Einbauten bis unter GOK |  | Aufbohrung ab GOK | Einbau Verfüll-gestänge | Einbau bindige Schicht unter GOK |  |  | Abschluss Tagesoberfläche unter GOK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Art | [t] | [m³] | LS-Nr. | RW | HW | Rohr | GOK | GW-Stand | offene Teufe | Menge [m] | Art | [m] | [m] | von – bis [m] | Menge [m³] | Material | von – bis [m] | Menge [m³] | Material |

Erläuterungen:

DB-ID		Datenbank-ID

RW			Rechtswert

HW			Hochwert

LS-Nr.		Lieferschein-Nummer

GOK			Geländeoberkante

GW-Stand	Grundwasserstand

Koordinatenverzeichnis

| DB- ID | Brunnen- Nr. | Y Soll | X Soll | Y Abst. | X Abst. | Z Abst. | Y Aufmaß | X Aufmaß | Z Aufmaß | Abw. Y | Abw. X | Abw. ges. | Datum Abst. | Datum Einmess. | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] |  | [m] |  | [m NHN] | [m] |  | [m NHN] | [m] |  | [m] |  |  |  |

Erläuterungen:																						Bsp. für Bemerkungen:

DB-ID		Datenbank-ID																			Geokunststoff (separates Protokoll)

Y				Rechtswert																				Dopplung: im Jahr XY bereits bearbeitet

X				Hochwert 																				in Vorhaltung: verbleibt im Bestand

Z				Geländehöhe																			nicht überbohrt: liegt im Böschungsbereich (Entscheidung vom AG)

Soll			Vorgabe																					Zutrittsverweigerungen

Abst.			Absteckung																			liegt unter Wasser

Aufmaß		freigelegte(r) Brunnen

Abw.			Abweichung tatsächlicher Standort zur Absteckung

Einmess.	Einmessung