| # ERLAUBNISSCHEIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arbeitsort/-stelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Arbeitsauftrag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum/Uhrzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Art der Arbeiten |  | Lichtbogenschweißen Löten Glühen Gasschweißen Trennschleifen Aufstellen von Koks- Schneiden Auftauen körben/Teeröfen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ausführende |  | 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sicherheits-vorkehrungen vor Beginn der Arbeiten (Zutreffendes ankreuzen) |  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen im Umkreis von m und - soweit erforderlich - auch in angrenzenden Räumen Befeuchten der Umgebung Umgebung auswaschen Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände z. B. Holzbalken, Holzwände, Holzfußböden, Kunststoffteile, Kabel usw. Abdichten von Öffnungen, Fugen und Ritzen u. sonstigen Durchlässen mit nicht brennbaren Stoffen Entfernen von Umkleidungen und brennbaren Isolierungen Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen Bereitstellen Brandwache Anforderung der Feuerwehr Schaumdecke legen Zusatzmaßnahmen: ________________________________________________________________ ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Löschgerät/-mittel (Zutreffendes ankreuzen) |  | Feuerlöscher mit: Wasser C02 Schaum Pulver gefüllte Wassereimer Kübelspritze angeschlossener Wasserschlauch mit Auswurfvorrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Brandwache |  | während der Arbeit Name 1. ________________ 2. ______________________________ 3. ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Alarmierung |  | Standort des nächstgelegenen Brandmelders ________________ Telefons ________________ Feuerwehr Ruf-Nr. _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Erlaubnis |  | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-genossenschaften, die Landesvorschriften zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum |  | Zuständige verantwortliche Person/Beauftragter (Firmenstempel) |  |  |  | Unterschrift des verantwortlichen Ausführenden/ Ausführender |  |  |  |
| 10 | Kontrolle nach Abschluss der Arbeiten und Übergabe durch Ausführenden sowie Übernahme durch die zuständige verantwortliche Person bzw. Beauftragten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum/Uhrzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausführender (Pkt. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständige verantw. Person/Beauftragter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Erlaubniserteilung/Bestätigung für den 2. bis maximal 7. aufeinanderfolgenden Tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum/Uhrzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuständige verantw. Person/Beauftragter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nachkontrolle ja/nein Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum/Uhrzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweise zum Ausfüllen finden Sie in den beiliegenden Erläuterungen Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.lmbv.de/datenschutz.